РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРУТОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УЖУРСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2018г.	                                с. Крутояр                                         № 00

Об оценке готовности теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой

энергии к работе в отопительный период 2018-2019гг.

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2018-2019гг., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2018-2019гг. согласно приложению №1.

2. Утвердить состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и  потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2018-2019гг. согласно приложению № 2.

3.  Специалисту 2 категории Журавлевой И.П. администрации Крутоярского сельсовета обеспечить получение паспортов готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций в срок до 01 сентября 2018г.

4. Назначить заместителя главы Крутоярского сельсовета Строговой И.В. ответственным за организацию работы по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2018-2019гг.

5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Крутоярские Вести» и на официальном сайте  администрации Крутоярского сельсовета

http://krutoyar- adm.gbu.su/

7. Разместить постановление на сайте администрации Крутоярского сельсовета http://krutoyar- adm.gbu.su/

Глава сельсовета                                                                 Е.В. Можина

# Приложение № 2 к

# постановлению администрации

# Крутоярского сельсовета

# от 00.00.2018 г. № 00

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и  потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период

2018-2019гг.

| Можина Елена Викторовна | - глава Крутоярского сельсовета, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Журавлева Ирина Павловна | - специалист 2 категории, секретарь комиссии |
|  | Члены комиссии: |
| Строгова Инна Владимировна | - заместитель главы Крутоярского сельсовета; |
| Павлова Татьяна Александровна | - специалист 1 категории Крутоярского сельсовета; |
| Кулешова Наталья Николаевна Похабова Ирина Ивановна Семенова Ольга Петровна | - заведующая МАУК ЦКС «Ужурского района» обособленное подразделение Крутоярский СДК - директор МБОУ «Крутоярская СОШ»; - Заведующая Андроновской участковой больницей |
| Зеленко Валерий Сергеевич | - председатель Крутоярского сельского Совета депутатов (по согласованию) |

Приложение № 1 к

постановлению администрации

Крутоярского сельсовета

от 00.00.2018 г. № 00

Программа проведения проверки готовности к отопительному сезону

2018-2019гг.

1.1. Целью программы является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих  организаций (приложение № 1 к программе), а также потребителей тепловой энергии (приложение № 2 к программе).

1.4. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду.

1.5. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проверок готовности теплоснабжающих организаций и  потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2018-2019гг. (приложение 3 к программе).

1.6. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены тепло потребляющие установки потребителей тепловой энергии.

1.7. Проверка выполнения теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения осуществляется на основании требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. №103.

1.8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. №103.

1.9. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

1.10. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к  Приказу №103 от  12.03.2013 г.  министерства энергетики Российской Федерации и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный в установленный срок.

1.11. Сроки выдачи паспортов позднее 01 сентября 2018 года.

1.12. В случае устранения указанных замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в установленные сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

1.13. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 1.11 настоящих Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 1 к

программе проведения проверки

готовности к отопительному сезону

2018-2019гг.

Перечень теплоснабжающих организаций осуществляющие деятельность на территории Крутоярского сельсовета

| Наименование организации | Наименование котельных и тепловых сетей, находящихся на обслуживании данной организации |
| --- | --- |
| ООО « ЖКХ Ужурского района» | 1 - Котельная № 1 (с. Крутояр, ул. Первомайская 1, Котельная № 2 (с. Крутояр, ул. Почтовая 16А, 3- Сооружение - теплосеть Адрес объекта: Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, от котельной №1, ул. Первомайская, ул. Главная до потребителей 4-Сооружение - теплосеть Адрес объекта: Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, от котельной № 2 ул. Почтовая 16а до потребителей |

Приложение № 2 к

программе проведения проверки

готовности к отопительному сезону

2018-2019гг

Перечень потребителей тепловой энергии в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному сезону 2018-2019гг.

| № п/п | Наименование проверяемой организации | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКДОУ "Крутоярский детский сад" | С. Крутояр, ул. Почтовая, 33 |
| 2 | МБОУ «Крутоярская СОШ" | С. Крутояр, ул. Главная, 28 |
| 3 | Андроновская участковая больница | С. Крутояр, ул. Главная, 11 |
| 4 | МАУК ЦКС «Ужурского района» обособленное подразделение Крутоярский СДК | С. Крутояр, ул. Почтовая, 16 |

Приложение № 3 к

программе проведения проверки

готовности к отопительному сезону

2018-2019гг

График проверок готовности теплоснабжающих организаций и  потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2018-2019гг.

| № п/п | Наименование территории, учреждения, организации | Дата проверки оценки готовности |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКДОУ "Крутоярский детский сад" | 02.08.2018 |
| 2 | МБОУ «Крутоярская СОШ" | 02.08.2018 |
| 3 | Андроновская участковая больница | 02.08.2018 |
| 4 | МАУК ЦКС «Ужурского района» обособленное подразделение Крутоярский СДК | 02.08.2018 |