**СОГЛАСОВАНО:**

Глава Крутоярского сельсовета

Ужурского района
Красноярского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Можина

**АКТ №1**

технического обследования централизованных объектов

холодного водоснабжения с. Крутояр

с. Крутояр «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2022г.

Комиссия в составе:

Можина Е.В. глава Крутоярского сельсовета- председатель комиссии

Члены комиссии:

Строгова И.В..- заместитель главы администрации Крутоярского сельсовета;

Прихожая С.С. – ведущий специалист администрации Крутоярского сельсовета

Обследованием установлено техническое состояние объектов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Технико-экономические показатели объекта | Собственость |
| 1 | Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, от водонапорной башни по ул. Спортивная, ул. Октябрьская до потребителей | Ввод в эскплуатацию 1980 год Трубы ПВХ d-50мм, чугунные d-100мм, протяженность 1351 м.Глубина залегания труб 3 м. | Муниципальная собственностьВыписка из ЕГРН от 24.03.2021 г. |
| 2 | Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, от водонапорной башни по ул. Степная, 30 по ул. Степная нечетная сторона улицы, Новая, Молодежная, Привокзальная, Железнодорожная до потребителей | Ввод в эскплуатацию 1980 год Трубы ПВХ d-50мм, чугунные d-100мм, протяженность 3982м Глубина залегания труб 3 м. | Муниципальная собственностьВыписка из ЕГРН от 23.03.2021 г. |

 Акт составлен для заключения концессионного соглашения сроком на 10 лет.

 Комиссия:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Можина

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Строгова

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С. Прихожая