Приложение №1

к концессионному соглашению от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.20\_\_г.

**Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели**

**объектов концессионного соглашения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Технико-экономические показатели объекта | Собственость |
| 1 | Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, от водонапорной башни по ул. Спортивная, ул. Октябрьская до потребителей | Ввод в эскплуатацию 1980 год Трубы ПВХ d-50мм, чугунные d-100мм, протяженность 1351 м.  Глубина залегания труб 3 м. | Муниципальная собственность  Выписка из ЕГРН от 24.03.2021 г. |
| 2 | Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, от водонапорной башни по ул. Степная, 30 по ул. Степная нечетная сторона улицы, Новая, Молодежная, Привокзальная, Железнодорожная до потребителей | Ввод в эскплуатацию 1980 год Трубы ПВХ d-50мм, чугунные d-100мм, протяженность 3982м  Глубина залегания труб 3 м. | Муниципальная собственность  Выписка из ЕГРН от 23.03.2021 г. |