Приложение №1

к концессионному соглашению от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.20\_\_г.

**Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели**

**объектов концессионного соглашения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Технико-экономические показатели объекта | Собственость |
| 1 | Башня водонапорная | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Степная, 21 | Ввод в эксплуатацию1985г. Водонапорная высотой 12 м. с накопительной емкостью под воду 14м3, от башни проложен подземный водопровод с трубами из стали диаметром 100м. изношенсть башни 70%. | Муниципральная собственность Св-во о гос. регистрации права 24-24-27/022/2009-009  от 15.12.2009г |
| 2 | Буровая скважина | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Степная, 21А | Ввод в эксплуатацию 1985г. скважина глубиной 120м. в скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ6-10-80 глубина загрузки насоса 100,0 м. | Муниципральная собственность Св-во о гос. регистрации права 24-24/027-24/027/003/2015-6104/1  от 19.11.2015г |
| 3 | Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр от водонапорной башни ул. Степная, 21 четная сторона улицы до потребителей | Ввод в эскплуатацию 1981 год Трубы ПВХ d-50мм, чугунные d-100мм, протяженность 628м  Глубина залегания труб 3м. | Муниципральная собственность Выписка из ЕГРН от 15.01.2021 г. |
| 4 | Водонапорная башня | Красноярский край, Ужурский район, с.Крутояр, ул. Почтовая, 30а | Ввод в эксплуатацию1983г. Водонапорная башня высота башни 12 м. с накопительной емкостью под воду 30м3, от башни проложен подземный водопровод с трубами из стали диаметром 100м. изношенсть башни 70%. | Муниципральная собственность Св-во о гос. регистрации права 24-24-27/022/2009-008  от 14.12.2009 г. |
| 5 | Буровая скважина | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Почтовая, 30В | Ввод в эксплуатацию 1983г. скважина глубиной 100м. в скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ6-10-100 глубина загрузки насоса 100,0 м. | Муниципральная собственность Св-во о гос. регистрации права 24-24-27/024/027/003/2015-6098/1  от 19.11.2015г |
| 6 | Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, от водонапорной башни по ул. Школьная, ул. Почтовая до потребителей | Ввод в эскплуатацию 1980год Трубы ПВХ d-50мм, чугунные d-100мм, протяженность 1563м  Глубина залегания труб 3 м.. | Муниципальная собственность Выписка из ЕГРН от 12.01.2021 г. |
| 7 | Водонапорная башня | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Главная, 7 а | Ввод в эксплуатацию1980г. Водонапорная башня высота башни 12 м. с накопительной емкостью под воду 12 м3, от башни проложен подземный водопровод с трубами из стали диаметром 100м. изношенсть башни 70%. | Муниципальная собственность Св-во о гос. регистрации права 24-24-27/022/2009-044 от 15.12.2009 г. |
| 8 | Буровая скважина | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Главная, 7Б | 1989г. скважина глубиной 100м. в скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-80 глубина загрузки насоса 100,0 м. | Муниципальная собственность Св-во о гос. регистрации права 24-24- 027/003/2015-6105/1 от 17.11.2015 г. |
| 9 | Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, по ул. Главная, Первомайская, Маслозаводская до потребителей | Ввод в эскплуатацию 1980год Трубы ПВХ d-50мм, чугунные d-100мм, протяженность 2022 м  Глубина залегания труб 3 м. | Муниципальная собственность Выписка из ЕГРН от 27.09.2019 г. |
| 10 | Водозаборная скважина | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Заречная, 1А | 2014г. скважина глубиной 100м. в скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ 8-25-110 глубина загрузки насоса 120,0 м. | Муниципальная собственность Выписка из ЕГРН от 23.03.2021 г. |
| 11 | Водонапорная башня | Красноярский край, Ужурский район, п. Белая-Роща, ул. Главная, 13 а | Ввод в эксплуатацию1980г. Водонапорная башня высота башни 12 м. с накопительной емкостью под воду 25м3, от башни проложен подземный водопровод с трубами из стали диаметром 100м. изношенсть башни 70%. | Муниципальная собственность Св-во о гос. регистрации права 24-24-27/022/2009-045 от 15.12.2009 г. |
| 12 | Буровая скважина | Красноярский край, Ужурский район, п. Белая-Роща, ул. Главная, 13Б | 2014г. скважина глубиной 100м. в скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-80 глубина загрузки насоса 120,0 м. | Муниципальная собственность Св-во о гос. регистрации права 24-24/027/-24/027/00/2015-6106/1 от 17.11.2015 г. |
| 13 | Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, п. Белая-Роща, от водонапорной башни ул. Главная, 13а по ул. Главная, Новая, Березовая до потребителей | Ввод в эскплуатацию 1981год Трубы ПВХ d-50мм, чугунные d-100мм, протяженность 980 м  Глубина залегания труб 3 м. | Муниципальная собственность Выписка из ЕГРН от 10.09.2020 г. |
| 14 | Водонапорная Башня | Красноярский край, Ужурский район, п. Сухореченский, ул. Садовая, 16 а | Ввод в эксплуатацию1984г. Водонапорная башня высота башни 12 м. с накопительной емкостью под воду 2,80 м3, от башни проложен подземный водопровод с трубами из стали диаметром 100м. изношенсть башни 80%. | Муниципальная собственность Св-во о гос. регистрации права 24-24/27/022/2009-046 от 14.12.2009 г. |
| 15 | Буровая скважина | Красноярский край, Ужурский район, п. Сухореченский, ул. Садовая, 16Б | 1984г. скважина глубиной 100м. в скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-80 глубина загрузки насоса 120,0 м. | Муниципальная собственность Св-во о гос. регистрации права 24-24/27-24//027/003/2015-6102/1 от 17.11.2015 г. |
| 16 | Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, п. Сухореченский, ул. Садовая, 16 а по ул. Ленина, Садовая, Молодежная до потребителей | Ввод в эскплуатацию 1981год Трубы ПВХ d-50мм, чугунные d-100мм, протяженность 1122 м  Глубина залегания труб 3 м. | Муниципальная собственность Выписка из ЕГРН от 26.05.2020 г. |
| 17 | Водонапорная Башня | Красноярский край, Ужурский район, п. Новоракитка, ул. Калинина, 9А | Ввод в эксплуатацию1980г. Водонапорная башня высота башни 12 м. с накопительной емкостью под воду 9,5 м3, от башни проложен подземный водопровод с трубами из стали диаметром 100м. изношенсть башни 80%. | Муниципальная собственность Св-во о гос. регистрации права 24-24-27/022/2009-047 от 01.02.2016 г. |
| 18 | Буровая скважина | Красноярский край, Ужурский район, п. Новоракитка, ул. Калинина, 9Б | 1980г. скважина глубиной 100м. в скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-80 глубина загрузки насоса 120,0 м. | Муниципальная собственность Св-во о гос. регистрации права 24-24/027-24/027/003/2015-6099/1 от 01.02.2016 г. |
| 19 | Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, п. Новоракитка, от водонапорной башни ул. Калинина, д.9а по ул. Победы, Калинина, переулок луговой до потребителей | Ввод в эскплуатацию 1981год Трубы ПВХ d-50мм, чугунные d-100мм, протяженность 899 м  Глубина залегания труб 3 м. | Муниципальная собственность Выписка из ЕГРН от 26.05.2020 г. |
| 20 | Водонапорная Башня | Красноярский край, Ужурский район, п. Ушканка, ул. Главная, д. 3А | Ввод в эксплуатацию1980г. Водонапорная башня высота башни 12 м. с накопительной емкостью под воду 2,30 м3, от башни проложен подземный водопровод с трубами из стали диаметром 100м. изношенсть башни 80%. | Муниципальная собственность Св-во о гос. регистрации права 24-24-27/022/2009-048 от 15.12.2009 г. |
| 21 | Буровая скважина | Красноярский край, Ужурский район, п. Ушканка, ул. Главная, д. 3Б | 1980г. скважина глубиной 100м. в скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-80 глубина загрузки насоса 120,0 м. | Муниципальная собственность Св-во о гос. регистрации права 24-24/027-24/027/003/2015-6100/1 от 12.11.2015 г. |
| 22 | Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, п. Ушканка, от водонапорной башни ул. Главная, Некрасова, Гоголя, Береговая до потребителей | Ввод в эскплуатацию 1981год Трубы ПВХ d-50мм, чугунные d-100мм, протяженность 875 м  Глубина залегания труб 3 м. | Муниципальная собственность Выписка из ЕГРН от 26.05.2020 г |
| 23 | Водонапорная Башня | Красноярский край, Ужурский район, д. Андроново, ул. Молодежная, 13 а | Ввод в эксплуатацию1980г. Водонапорная башня высота башни 12 м. с накопительной емкостью под воду 12 м3, от башни проложен подземный водопровод с трубами из стали диаметром 100м. изношенсть башни 70%. | Муниципальная собственность Св-во о гос. регистрации права 24-24-27/022/2009-049 от 15.12.2009 г. |
| 24 | Буровая скважина | Красноярский край, Ужурский район, д. Андроново, ул. Молодежная, 13 В | 1971г. скважина глубиной 100м. в скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-80 глубина загрузки насоса 120,0 м. | Муниципальная собственность Св-во о гос. регистрации права 24-24/027-24/027/003/2015-6097/2 от 16.11.2015 г. |
| 25 | Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, д. Андроново, от водонапорной башни ул. Молодежная 13. А по ул. Советская, Молодежная, Новая до потребителей | Ввод в эскплуатацию 1981год Трубы ПВХ d-50мм, чугунные d-100мм, протяженность 1988м  Глубина залегания труб 3 м. | Муниципальная собственность Выписка из ЕГРН от 25.05.2020 г. |
| 26 | Водонапорная Башня | Красноярский край, Ужурский район, д. Усть-Изыкчуль, ул. Центральная, 8А | Ввод в эксплуатацию1980г. Водонапорная башня высота башни 12 м. с накопительной емкостью под воду 12 м3, от башни проложен подземный водопровод с трубами из стали диаметром 100м. изношенсть башни 80%. | Муниципальная собственность Св-во о гос. регистрации права 24-24-27/021/2008-319 от 15.12.2008 г. |
| 27 | Буровая скважина | Красноярский край, Ужурский район, д. Усть-Изыкчуль, ул. Центральная, 8Б | 1992г. скважина глубиной 100м. в скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-80 глубина загрузки насоса 80,0 м. | Муниципальная собственность Св-во о гос. регистрации права 24-24/027-24/027/003/2015-6101/1 от 19.11.2015 г. |
| 28 | Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, д. Усть-Изыкчуль, от водонапорной башни ул. Центральная, 8 А по ул. Центральная, Школьная до потребителей | Ввод в эскплуатацию 1981год Трубы ПВХ d-50мм, чугунные d-100мм, протяженность 772м  Глубина залегания труб 3 м. | Муниципальная собственность Выписка из ЕГРН от 28.05.2020 г. |
| 29 | Водонапорная Башня | Красноярский край, Ужурский район, д. Усть-Изыкчуль, ул. Центральная, 53 А | Ввод в эксплуатацию1980г. Водонапорная башня высота башни 12 м. с накопительной емкостью под воду 11,7 м3, от башни проложен подземный водопровод с трубами из стали диаметром 100м. изношенсть башни 80%. | Муниципальная собственность Св-во о гос. регистрации права 24-24-27/021/2008-322 от 15.12.2008 г. |
| 30 | Буровая скважина | Красноярский край, Ужурский район, д. Усть-Изыкчуль, ул. Центральная, 53 Б | 1992г. скважина глубиной 100м. в скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-80 глубина загрузки насоса 80,0 м. | Муниципальная собственность Св-во о гос. регистрации права 24-24/027-24/027/003/2015-6103/1 от 12.11.2015 г. |
| 31 | Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, д. Усть-Изыкчуль, от водопроводной башни ул. Центральная, 53А по ул. Центральная до потребителей | Ввод в эскплуатацию 1981год Трубы ПВХ d-50мм, чугунные d-100мм, протяженность 788м  Глубина залегания труб 3 м. | Муниципальная собственность Выписка из ЕГРН от 29.05.2020 г. |
| 32 | Насосная станция над скважиной | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, 114 км направление Абакан-Ачинск. | 1968г. скважина глубиной 100м. в скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-80 глубина загрузки насоса 80,0 м. | Муниципальная собственность Выписка из ЕГРН от 13.04.2017 г. |
| 33 | Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Почтовая, Маслозаводская от водонапорной башни до ВК-6 | Ввод в эскплуатацию 1967 год Трубы сталь д -100 мм, протяженность 52м  Глубина залегания труб 3 м. | Муниципальная собственность Выписка из ЕГРН от 24.03.2017 г. |
| 34 | Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Почтовая, Маслозаводская от ВК-1 через водонапорную башню до ВК-3 | Ввод в эскплуатацию 1967 год Трубы сталь д -50 мм, протяженность 325м  Глубина залегания труб 3 м. | Муниципальная собственность Выписка из ЕГРН от 24.03.2017г. |
| 35 | Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Почтовая, Маслозаводская от насосной станции до водонапорной башни | Ввод в эскплуатацию 1967 год Трубы сталь д -125 мм, протяженность 1432 м  Глубина залегания труб 3 м. | Муниципальная собственность Выписка из ЕГРН от 24.03.2017г. |
| 36 | Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Почтовая, Маслозаводская, от ВК-5 до ВК-6 | Ввод в эскплуатацию 1967 год Трубы сталь д -75 мм, протяженность 15 м  Глубина залегания труб 3 м. | Муниципальная собственность Выписка из ЕГРН от 24.03.2017 г. |
| 37 | Насосная станция над скважиной | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Маслозаводская, 31-А | 1967г. скважина глубиной 100м. в скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-80 глубина загрузки насоса 80,0 м. | Муниципальная собственность Выписка из ЕГРН от 13.04.2017 г. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, от водонапорной башни ул. Главная, 7а, по ул. Главная, Элеваторная, Набережная до потребителей | Ввод в эскплуатацию 1980год Трубы ПВХ d-50мм, чугунные d-100мм, протяженность 1777 м  Глубина залегания труб 3 м. | Муниципальная собственность Выписка из ЕГРН от 13.01.2021 г. |